# System Requirements SR:

## Template

| SR-GH-00x |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : |  |
| Rationale: |  |

## Specification

| SR-GH-001 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir acquérir la température ambiante. |  |
| Rationale: température en °C |  |

| SR-GH-002 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir acquérir l’humidité au sol. |  |
| Rationale: humidité en % |  |

| SR-GH-003 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir être interactif vis-à-vis de l’opérateur. |  |
| Rationale: Pas besoin de reconfiguration (nouveau téléchargement), l’opérateur peut saisir les consignes et allumer/éteindre le ventilateur et/ou la pompe. |  |

| SR-GH-004 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir monitorer la température en fonction d’une consigne donnée. |  |
| Rationale: Consigne de température donnée par l’utilisateur. |  |

| SR-GH-005 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir monitorer l’humidité en fonction d’une consigne donnée. |  |
| Rationale: Consigne d’humidité donnée par l’utilisateur. |  |

| SR-GH-006 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir réguler la température dans la serre. |  |
| Rationale: |  |

| SR-GH-007 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir réguler l’humidité dans la serre. |  |
| Rationale: |  |

| SR-GH-008 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher les informations de températures et d’humidité sur une page d’un écran LCD. |  |
| Rationale: |  |

| SR-GH-009 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher les consignes de température et d’humidité sur une page d’un écran LCD. |  |
| Rationale: |  |

| SR-GH-010 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher l’état courant du ventilateur et de la pompe. |  |
| Rationale: Afficher ON ou OFF |  |

| SR-GH-011 |
| --- |
| Révision 00 |  |
| Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher l’état du système |  |
| Rationale: Afficher Système OK ou défaut système de pompe ou défaut système de ventilation |  |

# Design Ecran LCD

Menu1 :

| Temperature | x°C |
| --- | --- |
| Humidite | x% |

Menu2 :

| Temperature | x°C |
| --- | --- |
| Seuil | x°C |

Menu3 :

| Humidite | x% |
| --- | --- |
| Seuil | x% |

Menu4 :

| Pompe | ON/OFF |
| --- | --- |
| Ventilateur | ON/OFF |

Menu5 :

LE SYSTEME

FONCTIONNE BIEN

Ou

| FAN SYSTEM | OK/KO |
| --- | --- |
| PUMP SYSTEM | OK/KO |

Machine à état : gestion de l’affichage

| °C | +1 |
| --- | --- |
| °C | -1 |

| % | +1 |
| --- | --- |
| % | -1 |

| Pompe | ON/OFF |
| --- | --- |
| Ventilateur | ON/OFF |

PB3∙PB2

PB2∙PB3

PB2∙PB3

PB2∙PB3

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Menu 4

Menu 5

PB3∙PB2

PB3∙PB2

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1